# 危化品库建设设备询价采购公告

项目概况

危化品库建设设备 采购项目的潜在供应商应在江苏丘陵地区镇江农业科学研究所网站获取采购文件，并于 2020年8月4日 17点0分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：（zjaas-czk-2020-001）

项目名称：危化品库建设设备

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商询价

预算金额：19750元

采购需求：

| 物品名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| pp柜 | 1台 | 45加仑，用于酸碱、具有腐蚀性化学药品的存储，采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，层板可调，可根据需要任意调节高度。 |
| pp柜 | 1台 | 30加仑，用于酸碱、具有腐蚀性化学药品的存储，采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，层板可调，可根据需要任意调节高度。 |
| 防爆柜 | 1台 | 45加仑，获得国内第三方机构出具的权威防爆检测和耐火测试报告，双层优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命长达十年，防火性能更好，可选配一把明挂锁，实现双人双锁的安全管理要求。 |
| 防爆柜 | 2台 | 30加仑，获得国内第三方机构出具的权威防爆检测和耐火测试报告，双层优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命长达十年，防火性能更好，可选配一把明挂锁，实现双人双锁的安全管理要求。 |
| 防爆柜 | 1台 | 22加仑，获得国内第三方机构出具的权威防爆检测和耐火测试报告，双层优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命长达十年，防火性能更好，可选配一把明挂锁，实现双人双锁的安全管理要求。 |
| 防爆冰箱 | 1台 | 200L，有冷冻和冷藏2个功能，具有国家防爆电气产品质量监督检测中心出具的防爆合格证。 |

合同履行期限：合同签订之日起一个月内完成。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次询价采购项目货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

（2）如为非生产厂家参与询价必须具有生产厂家或针对本项目的专项授权书或取得的产品代理证书。

3.本项目的特定资格要求：请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；报价时须注明所投产品的型号、规格等，所投产品的型号、规格等要与询价文件相符，供应商同时提供有效的营业执照副本复印件（盖章）、法人身份证复印件。本项目报价包括货物运输、服务、税金等所有相关费用。本报价单以最低总价的方法确定成交供应商。

## 三、获取采购文件

时间：2020年7月29日至 2020年8月4日在江苏丘陵地区镇江农业科学研究所网站下载获取报价单。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年8月4日17点0分（北京时间），本次询价采购供应商须将报价单及相关材料装入信封中密封，在截止时间前提交采购方。

地点：句容市弘景路1号镇江农科院办公楼206室。

## 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：   2020年8月5日9点0分（北京时间）

地点：句容市弘景路1号镇江农科院第一会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

## 七、其他补充事宜

先货后款，合同签订后供应商在一个月内将货物运送到采购方江苏丘陵地区镇江农业科学研究所内，货物经验收合格后，开具发票，采购方收到发票后30日内支付合同价款。

本次采购设备保质期自货物验收合格后1年。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称： 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

地    址： 句容市弘景路1号镇江农科院

联系方式： 0511-80978095

## 2.项目联系方式

项目联系人：（张玉军）

电   话： 0511-80978095